Zentralsteuerung für KNX ATW-KNX-01

KNX SCHNITTSTELLE für Serie Yutaki

Die neue Gerätesoftware AF201 kann mittels dieser Schnittstelle auch mit dem standartisierten KNX Protokoll kommunizieren. Dadurch können Gerätestatus und auch Bedienung extern über ein KNX Gateway gelesen/geschrieben werden.

Der produktspezifische Datenfile (PR4) ist frei verfügbar. Für die Einbindung der Schnittselle/Datenpunkte in die örtliche Regelung muß bauseits gesorgt werden und ist nicht Bestandteil dieser Schnittselle.

TECHNISCHE DATEN

Datenpunkte

Lesen: bis zu 33 Datenpunkte

Schreiben: 23 Datenpunkte

Abmessung H/B/T: 27x70x70 mm

Technische Daten

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  ATW-KNX-01

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.