Kältemittelverteiler E-52XN2

Strömungsgünstiger Kältemittelverteiler mit Lötanschlüssen für Flüssigkeits-, Heißgas- und Saugleitung (inkl. Isolierung). Zusätzliche Reduzier- / Vergrößerungen sind beigelegt und können bei Bedarf eingelötet bzw. abgeschnitten werden. Die Einbaulage sollte immer Waagerecht oder Senkrecht erfolgen (ein Abzweigen nach oben oder unten ist nicht zulässig). Die Verwendung von Handelsüblichen T-Stücken ist nicht zulässig

Kältemittelverteiler für eine angeschlossene Leistung von: 1,6 bis 5,9 PS

- RAS-8 bis 54FSXN1E

- RAS-5 bis 36FSXNHE

Technische Daten

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  E-52XN2

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.