Hitachi KNX Gateway für max. 16 IE HI-AC-KNX-16

Hitachi SystemFree-Systeme auf KNX-Schnittstelle Die Hitachi-Schnittstelle wurde speziell für die bidirektionale Steuerung und Überwachung von Hitachi-SystemFree-Systemen von einer KNX-Installation aus entwickelt.

UL-zertifiziert

Direkter Zugriff auf den Kommunikationsbus der SystemFree Geräte

Automatische Identifizierung der im Hitachi-System vorhandenen Geräte

Die Signale der Außengeräte stehen für die Integration zur Verfügung

Unterstützt KNX-Standard-Datenpunkte (DPTs), die eine nahtlose Integration mit jedem KNX Gerät oder -System garantieren

Eine breite Auswahl an Überwachungs- und Steuerdatenpunkten ist verfügbar

Datenaufzeichnung über externen USB-Port

Konfiguration über IP- oder USB-Port (Konsole)

LED-Anzeigen auf der Frontabdeckung zur einfachen Überprüfung des Kommunikationsstatus sowohl am Ethernet- als auch am seriellen Anschluss

Automatische Updates für Intesis MAPS und die Firmware der Schnittstelle

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  HI-AC-KNX-16

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.