Hitachi Split-Innengerät RAS-24GH4

2

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	6,60 kW

Nennheizleistung	:	7,60 kW

Energieeffizienzklasse (Kühlen)	:	D

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	D

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	2,61 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	2,86 W/W

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	40/45 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Abmessungen H/B/T	:	295x1.030x183  mm

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAS-24GH4

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.